课题组自有仪器进入屏障操作规程

- 目的

规范平台公共实验区域的合理使用，确保课题组自有仪器的规范使用。

- 适用范围

屏障内所有实验区域及仪器。

- 操作程序

  - 凡是需要进入屏障的课题组自有仪器（以下简称自有仪器），必须提前向管理人员提出申请，填写《课题组自有仪器进入屏障申请表》，委员会审议通过后才能进入屏障。

  - 需要进入屏障的自有仪器，必须由工作人员或工作人员陪伴一起传入屏障区域，仪器必须使用合适的方式进行消毒后才能传入。

  - 进入屏障的自有仪器，必须接受中心仪器管理员的管理，技术参数和使用手册等相关资料齐全，无任何安全隐患。

  - 进入屏障的自有仪器，通过以下三种方式进行管理：第一种方式是课题组短期使用（最长两周），实验结束后退出屏障，不允许他人使用，自有仪器接受中心仪器管理员监管，不能影响公共仪器和实验区域的正常使用；第二种方式是课题组需长期使用并放在屏障，中心为仪器提供安装空间和实验空间，但仪器允许他人按规定进行使用，他人使用按公用仪器进行收费（仪器上分析测试平台预约使用）；第三种方式是课题组需长期使用又不允许他人使用的，中心为其提供仪器存放和实验空间，在不影响平台正常运行的情况下，按空间占有情况收空间使用费，计费按相同空间小鼠饲养量来收取。

  - 所有进入屏障的仪器，必须进行定期维护和保养，确保其正常运行，必须不影响平台的正常运行和公共区域的正常使用。

  - 使用自有仪器时，必须严格按照中心屏障的作息时间进行，不得在中心工作时间外进行实验。

课题组自有仪器进入屏障申请表

| 仪器名称 |  | 品牌型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  | 联系电话 |  |
| PI |  | 联系电话 |  |
| 仪器参数及功能 |  |  |  |
| 申请理由 | （如可共享，说明可供他人使用的时长和频率） |  |  |
| 使用期限 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 管理方式 | - 短期使用，不与他人共享。 □ - 长期使用，可与他人共享。 □ - 长期使用，不与他人分享，按空间使用收费。 □ |  |  |
| PI签字 | 负责人签名： 年 月 日 |  |  |
| 委员会意见 | 负责人签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |